문서번호	급수운영과-11653
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이보민		06/23 최임봉
협 조

“대청역 승강편의시설 설치공사 에따른” 저촉 상수도관 이설승인요청에 따른 검토 보고

2015년  6월

강남수도사업소

급수운영과

“대청역 승강편의시설 설치공사에 따른”

저촉 상수도관 이설승인요청에 따른 검토 보고

서울메트로에서 시행하는 “지하철 승강편의시설 설치공사(대청역)”와 관련하여 해당 현장내 저촉 상수도관 이설요청에 대한 검토의견을 보고합니다.

□ 이설요청현황

□ 요 청 자 : 서울메트로

□ 이설요청 사항

- 승강편의시설 설치 예정지 내 저촉 상수도시설 이설

□ 협의대상 상수도관

- D=500mm, L=10m, 지상소화전 1개소 등

□ 보고내용

□ 현장 내 상수도관 500mm 및 지상소화전 1개소가 저촉되며, 이설대상 상수도관 500mm는 대청빌딩, 탄천물재생센터 등에 공급하는 관로로 단수없이 이설해야 함.

□ 현황도

승강편의시설

저촉구간

대청빌딩

□ 조치의견

□ 지하철 승강편의시설 설치 시 저촉되는 상수도관에 대하여 첨부의 이설계획도를 송부코자 하며, 계획도에 의거 시행계획서 및 배관상세도를 제출받아 검토 후 이설승인코자 합니다.

붙임 : 배관현황 및 이설계획도 1부.  끝.