문서번호	공원기획과-835
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원기획과장	공원부장
이상훈	유재필	이경수	03/06 이용태

2013년 눈썰매장 시설물 합동점검 결과보고

2014.  3.

	한강사업본부 (공원기획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2013년 눈썰매장 시설물 합동점검 결과보고

◇ 2013년도 눈썰매장 사용허가 종료에 따른 시설물 합동점검 실시

◇ 수영장내 부대시설물에 대한 이상유무 점검과 인수인계 조치

Ⅰ				허가개요

□ 허가시설 현황

시 설 명	부지면적	부대시설	비고
뚝섬 수영장	21,000㎡중 10,600㎡	관리실, 화장실, 매점
여의도 수영장	20,000㎡중 7,300㎡	관리실, 화장실, 매점

□ 허가기간 : 2013. 11. 18 ~ 2014. 2. 28 (103일간)

□ 허 가 자 : 김구현(한성레포츠 대표)

□ 위탁현황(일반경쟁입찰 최고가낙찰제)

(단위 : 천원)

구 분	뚝 섬	여의도	비고
예정가격	38,511	35,600	부가세 별도
사 용 료	136,632	47,303	〃
낙 찰 율	354.8%	132.8%

※ 2012년 대비(뚝섬) : 187.2% (2012년 사용료 : 73,000천원)

Ⅱ				점검개요

□ 점검대상 : 뚝섬 및 여의도 수영장 및 부대시설물

□ 점검일시 : '14. 3. 5(수) 14:00 ~ 17:00

□ 점검참석 : 총무과, 환경과, 공원기획과, 시설관리과, 기전설비1과 담당

운영자, 해당안내센터 수영장 담당

□ 점검분야 : 토목, 기계, 전기, 환경, 기타 분야

□ 점검방법

❍ 운영업체, 분야별 및 해당센터 담당자 합동 현장점검

❍ 세부 점검표에 의거 육안 점검후 점검결과 기록

❍ 운영업체의 책임으로 시설물 훼손이 명확한 경우 확인서 징구

❍ 시설물 별 인수․인계서 목록에 대한 이상 유무 확인

Ⅳ				점검결과

□ 적출사항 및 조치사항

구분	적출사항	조치내역
뚝섬 수영장	성인풀 수조바닥내 스티로폼 등 잔재물 청소불량	즉시 청소 실시 조치
	각 시설물 잠금장치 불량	정문, 관리동 등 3개소 잠금장치 설치 조치
여의도 수영장	수조바닥내 등 잔재물 청소불량	즉시 청소 실시
	각 시설물 잠금장치 불량	정문, 관리동 등 7개소 잠금장치 설치 조치

□ 시설물 인수․인계

❍ 수영장 시설물 인수․인계에 따른 점검결과 시설물 인계 목록과

일치하여 운영업체로부터 인수․인계 완료

❍ 뚝섬․여의도 수영장 잠금장치 설치 후 인수․인계(3.7일 이전)

첨부 : 1. 눈썰매장 세부점검 체크리스트 결과 1부

2. 시설물 인수․인계 결과 1부