함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	(주)윤앤영이앤씨 대표 홍석윤
(경유)
제목	장마철 대비 공사장 현장 관리․감독 철저 및 정류기 제작승인서 검토 결과에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『2015년 상수도관 비방식관로 전기방식공사』와 관련 장마철 호우대비 공사장 및 자재관리 관리·감독에 대해 철저를 기하여 안전사고 등 피해가 없도록 하여주시기 바라며, 현장점검 후 6월 29일 까지 점검결과를 보고하여주시기 바라며,

3. 정류기 및 JUNCTION BOX는 감리단 검토결과와 같이 제작승인하며 정류기 성능과 전식방지 기능에 이상이 없도록 관리감독을 철저히 하여 본 공사 진행에 차질이 없도록 하여주시기 바랍니다.

붙  임 : 정류기 및 JUNCTION BOX 제작승인서 검토결과 보고.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	문강수		기전팀장	정임근		시설관리과장	06/24 오기석
협조자
시행	시설관리과-16522	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화		/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개