보고서(아차산배수지 배수로정비)

★주무관	급수운영과장			결재
양윤선	06/24 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-15727

「성동,광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」 감독업무 수행 중 아래와 같은 상황이 발생하여 보고합니다.

2015. 6. 23.

****************************

제목 : 아차산배수지 배수로정비

□ 현   황

○ 관련문서 :*********-4077(2015.06.09.)

(’15 여름철(풍수해) 대비 상수도 시설물 안전점검)

○ 장    소 :*******

○ 위    치 : *****************

□ 보고내용

여름철 풍수해 등으로 인한 재난 및 안전사고 예방과 관련하여 동부수도사업소 관내 아차산배수지 내에 주변배수로 파손 및 없는 부분이 있어 배수로 정비 및 보수가 필요함.(L=60m)

□ 조치의견

위와 같은 실정으로 아차산배수지 내의 배수로 정비 및 보수를(L=60m) 상수도시설물 설치 및 보수공사업체(연간단가)에 작업지시하여 신뢰받는 상수도 행정에 기여하고자 합니다.

1) 배수로 정비 : 흄관(D=450mm), L=18m,

배수로 측구관(벤치플룸관) L=42m

2) 소요예산 : 13백만원

따로붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 배수로 상세도 1부.  끝.