문서번호	정보기획담당관-9977
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		IT컴플렉스팀장	정보기획담당관
노장훈		홍성우	06/24 김종근
협 조
	주무관			박형준

IT-Complex 건립 공사장 우기대비 안전점검 결과보고

정 보 기 획 관

(정보기획담당관)

IT-Complex 건립 공사장 우기대비 안전점검 결과보고

본격적인 우기철이 다가옴에 따라 상암동에 건립중인 IT-Complex 공사장에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과 보고임

□ 관련근거

○ 도시안전실 건설안전과 - 8024호(2015. 6. 2) 우기대비 재난취약시설 안전점검 등 안전관리 철저

○ 정보기획담당관-9374호(2015. 6.12) IT-Complex 건립 공사장 우기대비 안전점검

□ 공사개요

○ 대지위치 : 마포구 상암동 DMC E3-3구역

○ 공사규모 : 지하7층,지상21층, 연면적 : 81,919.81㎡

○ 용    도 : 업무시설,문화및집회시설,방송통신시설,근린생활시설

○ 공사기간 : 2009. 4 ~ 2016. 2

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015. 6.23(화) 14:00 ~

○ 점검내용

- 안전관리계획 작성 및 관리상태 등

- 비상연락망 정비 현황 등

- 현장 배수계획 수립 여부 등

- 현장주변 배수로 정비 등

○ 점검방법 : 안전점검표에 의한 육안점검(현장관리자와 합동 점검)

○ 점 검 자 : IT-Complex팀(박형준, 노장훈), 시공자(조대연 과장)

□ 점검 결과

○ 수방계획 수립, 비상연락망 작성, 비상근무조 편성 등 양호

○ 현장 배수로 상태,집수정 설치 운영,법면 정비 등 전반적인 현장관리 양호

○ 우기대비 관련 현장관리 철저히 하도록 당부

따로붙임 : 1. 안전점검표 1부.

2. 점검 사진 1부. 끝.