문서번호	급수운영과-13283
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
백종호	김홍준	06/24 장종욱
협 조

단수 계획 보고

2015. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 미근동 257번지 유수장애 시설물 공사를 위한 단수계획을 보고합니다.

2015. 06. 24

보고자 : 지방시설주사보 백종호(인)

공 사 명	2015년 홍제1동외 13개동 상수도공사
공사일시 (단수예정시간)	2015. 06. 25(목) 09:00시~18시까지 (단수예정시간 10:00~12:00(약2시간)
공사위치	서대문구 미근동 257번지
공사개요	D= 50mm, L= 25m부설
공사사유	유수장애 상수도관 절단 및 대체 상수도관 부설
단수지역	서대문구 미근동 236-1번지 서소문아파트
단수세대	약 130세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o 단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o 상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공 : 3명 - 안전요원 : 1명 - 기 타 : 2명	감 독 : 7급 백종호 직반장 : 제수변조절 7급 손정근 7급 김융배
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전 ․ 후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시 (담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.