출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강정복	代오정훈	06/24 오기석

	명에 의하여 관내 기전시설물 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06 .23
보 고 자 : 지방전기운영주사 홍현민 지방공업주사보 강정복

보 고 내 용
일 시	2015년 06월 23일 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서(홍현민,강정복)
내용	○ 아차산배수지 - 현장 원격감시 제어반 교체 공사 관련 제어반 교체작업 중 - 제어반 교체 작업중 배수지 수위 및 펌프 작동 현장 수동운전 중 ○ 용마소배수지 - 2항 청소 관련 물빼기 작업 (급수체계 전환에 따른 전동밸브 조절 및 현장점검) - 항 청소 관련 청소업체 전기사용 안전유의 및 화재 예방 지시 ○ 용마배수지 - 3지 항 청소 완료(수질검사 완료 후 정상담수) - 수위계 동작 및 수위값 전송상태 양호 ○ 중앙제어실 원격감시 제어설비 운영 설비 통신 전송상태 점검 - 본부 급수운영과 점검(특이사항 없음)
비 고