『누수복구 일일상황보고(3.5)』

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-4648		권기섭	03/06 代홍갑표

누수복구 현황

계	급수관	배수관	송수관	기타
1	-	1	-	-

누수복구 내역

연번	일자	위 치	누수복구		누수복구내역	비 고
			구경	관종
1	3.5	법원로4길 13	20	DP	DP 200㎜×1.5m 연결	자연누수

기타사항

○ 긴급출동 : 2건(옥내누수 및 민원등)

○ 인입관정비

- 테헤란로113길 12. 150/50㎜새들설치 및 15m 인입과 개량.

○ 불용관정비

- 없음.  끝.

대시민공개