		중부수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	선제적 옥내누수탐지 실시 결과보고

1. 찾아가는 아리수 토털서비스 점검과 전월대비 격증된 수전에 출장하여         선제적 누수탐지를 실시하고 그결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	1523620	고객접수번호	0912015069701
수용가명	박진규	민원신청일	2015년 06월 24일
수용가주소	서울특별시 성북구 화랑로24길 41 (석관동) ( 136 - 150 성북구 석관동 340-231 )
신청인	이인향	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********33
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	손병수
처리일시	2015년 06월 24일	누수여부	Y
입회자	이인향	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종	sus
처리결과	양변기 누수 (*************)

끝.

주무관							손병수				민원센터팀장					임승권					현장민원과장					06/24 김용운
협조자				주무관							홍성희
시행			현장민원과-16831										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-2404							/전송			02-3146-3579					/	sonbyungsoo@seoul.go.kr													/	대시민공개