투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	수질오염총량관리제 계획배출수질 재협의 관련 의견 제출

1. 관리과-8226(2015.6.22.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 3차 총인설비 완료시까지 우리과 의견을 다음과같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

다                음

가. BOD  9.7㎎/L이상으로 계획배출수질을 조정 요청함

나. T-P  1.5㎎/L이상으로 계획배출수질을 조정 요청함. 끝.

	물재생과장
주무관	강신영		물재생과장	06/24 강병수
협조자
시행	물재생과-4128	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 중랑물재생센터 본관3층 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/	godzero@seoul.go.kr	/	대시민공개