문서번호	정수과-2936
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		06/24 이태일
협조
	주무관		代조평대

정수약품(CO2) 관리대장

2015. 06.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
06월	입고량	사용량	잔고량(kg)	입고량	사용량	잔고량(kg)	비 고
이월량			5,115			3,558
1		0	5,115		0	3,558
2		0	5,115		0	3,558
3		0	5,115		0	3,558
4		0	5,115		0	3,558
5		0	5,115		0	3,558
6		170	4,945		248	3,310
7		0	4,945		0	3,310
8		0	4,945		0	3,310
9		0	4,945		0	3,310
10		0	4,945		0	3,310
11		0	4,945		0	3,310
12		168	4,777		187	3,123	탱크압력 상승, 착수정 일시적투입
13		0	4,777		0	3,123
14		0	4,777		0	3,123
15		0	4,777		0	3,123
16		0	4,777		0	3,123
17		0	4,777		0	3,123
18		0	4,777		0	3,123
19		128	4,649		195	2,928	탱크압력 상승, 착수정 일시적투입
20		0	4,649		0	2,928
21		0	4,649		0	2,928
22	7,100	0	11,749		0	2,928
23		0	11,749		0	2,928
24
25
26
27
28
29
30
31
계		466			630
소 계	60,000	61,472			2,276
총 계	60,000	61,938			2,906

끝.