	종로소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수 요청 보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항 「소방

용수시설 및 비상소화장치 관리」

○ 현장지휘대-1499(2014.02.06.)호 『도시시설물 관리개선(현장

패트롤)추진 철저 강조 지시』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리․운용 중인 소방용수시설에 대한

긴급히 보수해야할 대상이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

종 별 (식별)	관리번호	위 치	고 장 내 용	발생일시	담당자	비 고 (사용가부)
소화전 (지하식)	숭-518호	종로구 낙산성곽서길7	지하식 소화전 뚜껑 침하	2014.03.05	소방장 박현원	사용가

붙임  소방용수시설 긴급 보수 요청서 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	정연우		3팀장	정양희		119안전센터장	03/06 이안재
협조자
시행	숭인119안전센터-1093	(		)	접수		(		)
우	110-550	서울 종로구 숭인동길 63	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개