길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-11388

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	06/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/17(수)	6/18(목)	6/19(금)	6/20(토)	6/21(일)	6/22(월)	6/23(화)	계
2014년	93,527	106,447	112,604	96,091	115,290	112,518	96,242	732,719
2015년	102,740	107,112	104,310	103,364	115,623	113,344	105,144	751,637
증 ․ 감	9,213	665	-8,294	7,273	333	826	8,902	18,918

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.10~6.16)	금주 공급량(㎥) (6.17~6.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
645,058	751,637	106,579	16.52

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :106,579㎥(16.52% 증가)

- `15. 6월 현재 전년 대비 –1,053,627㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음