투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	마포구청장(치수과장)
(경유)
제목	상암교 수위계 설치 관련 검토의견 회신

1. 치수과-11487(2015.06.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 시행하는 상암교 상단 노후 수위계 교체 설치와 관련하여 우리 부서의 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

-- 다  음 --

가. 위    치 : 상암교 상부 보도 외측

나. 설 치 물 : 레이다 수위계 및 점검상자

다. 설치목적 : 불광천 수위의 안정적인 측정을 통한 침수예방

라. 검토의견 : 수위계 교체 설치에 대하여는 별도 의견 없으나, 적정위치에 시설물의 용도와 관리주체 및 연락처 등을 파악할 수 있도록 명판을 부착해 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	김지환		시설보수과장	06/24 신동헌
협조자
시행	시설보수과-5496	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 상암동 1732	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개