문서번호	시설관리과-4977
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김용섭		최재영	03/06 이시우
협조

답십리1동 487-2호

사유지 내 상수도관 이설요청 민원 보고

2014. 03.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 사유지 내 지장 상수도관 이설요청 민원이 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 03.06

지방시설주사보  김용섭

□ 현 황

○ 위  치  : 동대문구 답십리1동 487-2호  박용조(☎02-2242-4002)

○ 민원내용 : 답십리1동 487-2호 사유지 내 부설된 지장 상수도관 이설 요청

□ 보고내용

○ 민원인 박용조씨가 최근 본인 대지(답십리1동 487-2호)를 개인적으로 측량한 결과 사유지 내      상수도관이 부설되어 있는 것을 확인하고 조속히 이설을 요구하고 있는 실정임

- 지장 상수도관 : D=300mm, L= 30m(DP, 1997년 부설), 원형제수변실 1개소.

○ 또한 동대문구청에 민원을 제기하여 구청에서도 인도(보도)가 사유지 일부를 점용하고           있다는 것을 인정하고 2014년 3월경에 인도(보도)와 대지경계를 구분하는 보도정비공사를 시      행 할 예정임

□ 조치의견

상기 민원 해소를 위하여 상수도본부에 긴급 예산요청하여 예산을 확보 한 후,                동대문구청 작업예정일에 맞춰 휘경1동 외 7개동 상수도공사 단가계약업체에 작업지시코자 합니다.

- 이설 공사개요 : D=300㎜, L=30m, 원형제수변실 300*1개소(소형고압 L=30m 굴착)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비

- 도급비(예상) : 약 20,000천원.

붙 임: 1. 위치도 및 현황도 1부.

2. 소요공사비 및 배관상세도 1부.  끝.

위 치 도

위치도	동대문구 답십리동 487-2호 앞
현황도		사유지 내 상수도관 이설 요함(D=300mm, L=30m)

사유지 내 상수도관 저촉

(주철관 D=300mm, L=30m)

현 황 사 진

○ 위 치 : 동대문구 답십리동 487-2호 앞

사유지 내 상수도관 저촉 (지장 상수도관 : D=300mm, L= 30m, DP, 1997년 부설)

사유지

(답십리동 487-2)

사유지

(답십리동 487-2)

지장 상수도관

(D=300mm, L=30m)

지장 상수도관

(D=300mm, L=30m)

이설 개요

(D=300mm,L=30m 부설)