서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【고척동 134-93호외 6필지 사용승인 신청에 따른 협의 회신】

1. 구로구청 건축과-14181(‘15.06.22.)호와 관련입니다.

2. 구로구 고척동 134-93호 외 6필지 건축물 사용승인신청에 대하여 아래과 같이 회신합니다.

가. 검토의견

『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』 제8조에 의거 빗물관리시설 관리대장을 작성하여 보관하여야 하며, 빗물관리시설(침투트랜치,침투통,투수블록)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 또한 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 빗물관리설치 관리대장 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물재이용관리팀장	代이두환		물관리정책과장	전결 06/25 배광환
협조자
시행	물관리정책과-10625	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3853	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개