	서초소방서
수신자	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	지상식소화전 7108호 이설 요청(서초소방서)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리중인 서초구 효령로 76 일대 지상식 소화전이 인도에 설치되어 시민의 통행이 불편하여 지상식소화전 이설을 요청하오니 검토 바랍니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 1개소 (7108호)

나. 위    치 : 서울 서초구 효령로 76 (서초구 방배동 539-109)

다. 요청사항 : 지상식 소화전 통행에 지장 없는 위치로 이설

라. 사    유

1)  시민들의 통행이 빈번한 인도에 소화전이 설치되어 통 행의 불편함 초래.

2) 시민들이 통행 중 부딪혀 부상의 요지가 있음.

3)  인도를 통행하던 중 불편함을 느낀 시민이 민원을 제기함.                      ※ 세부내역 붙임 참조

붙 임  지상식 소화전 제수변 이설 대상 1부.  끝.

	서초소방서장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	06/25 장세남
협조자
시행	재난관리과-4566	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개