	동작소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(소방감사담당관)
(경유)
제 목	감사결과 처분요구 이행실태 결과보고

1. 서울시 감사담당관 – 3663(2015.3.19.)호 『감사결과 처분요구 이행실태 감사결과 미완료 사항 통보』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 감사결과 처분요구 이행 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : ********

나. 위 치 : *****************

다. 대표자 : *****

라. 위반내용

○ 자동화재탐지설비 미설치

○ 스프링클러설비 미설치

○ 자동화재속보설비 미설치

마. 처분내용 : 과태료 처분

-*******************************)

붙임 : 과태료 부과 사전통지서 등 관계증빙 서류 사본 1부. 끝.

	동작소방서장
담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 06/25 최광수
협조자
시행	예방과-8889	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	부분공개(6)