서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서대문구청장(주택과장)
(경유)
제목	민영주택 사업계획승인 관련 업무협의 회신(홍은동 437-8 외 10 재협의 통보)

1. 서대문구 주택과-15759(2015.6.11.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있으나,

3.‘서대문구 홍은동 437-8 외 10필지’사업계획승인 관련 저영향개발 사전협의 서류를 검토한 결과, 보완사항을 아래와 같이 통보하오니 서류보완 후 재협의하여 주시기 바랍니다.

□ 보완 내용

○ 빗물 필요대책량 및 설치대책량 재산정

- 사업지구내 녹지부분 누락

○ 빗물이용시설 처리계통도 누락

○ 지상 주차장에 투수블록 설치 시 차도용 적용 등

붙 임 : 저영향개발 사전협의 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박경리		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 06/25 배광환
협조자
시행	물관리정책과-10555	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3855	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개