함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수도공사 구간내 지장물 이설요청에 따른 회신(가락시장역 4번출구)

1. 치수과-9780(2015.6.22.)호와 관련입니다.

2. “문정동훼미리아파트 주변외 1개소 하수관개량공사”구간내 저촉되는 가락동 99-4호 가락시장역 4번출구 앞 지장 상수도관 이설요청에 대하여, 아래와 같은 협의조건으로 승인하오니 원인자 부담금(측량 및 퇴수량 등)을 납부하여 주시고, 시공관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 송파구 가락동 99-4호 가락시장역 4번출구 앞

나. 이설개요 : 상수도관 D=250㎜

다. 이설사유 : 하수관로에 저촉(흄관 D900~1200㎜ 매설구간)

라. 승인조건 : 따로붙임 상수도이설승인조건(안)으로 원인자 이설

저촉상수도관		승 인 조 건	비고
위치	구경
가락동 99-4호 가락지장역 4번출구 앞	250	따로붙임 상수도이설승인조건 참조

마. 행정사항

1) 공사 전 우리사업소에 이설공사 세부 추진 계획을 첨부하여 착공계 제출

상하수도 설비공사업 면허 소지자 선정

시공계획서, 단수계획서, 자재승인 서류 제출

※ 특히, 단수계획은 일주일전(7일전) 우리사업소 사전확인(점검)을 받아 시행하되, 현장사정으로 예정된 일시에 공사 시행이 불가하다고 판단되면, 단수일정을 재협의 하여 상수도민원 발생 예방

2) 착공계 승인 및 원인자부담금(퇴수비 등) 납부 후 공사 시행

제반사항 승인후 상수도 감리 입회하에 공사시행

3) 이설 공사 후에는 14일이내 사진첨부 준공계 제출

시설물 속성조사표, 철거폐쇄도, 인입관연결현황 등

붙 임 : 1. 이설승인 조건 및 위치도 1부.

2. 원인자부담금 납부고지서(별도송부) 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		주무관	김용현		급수운영과장	06/25 전명수
협조자
시행	급수운영과-10025	(		)	접수		(		)
	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5166	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개