서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공동구관리처
제목	공동구 외부침입 대비 출입시설 보강계획에 대한 회신

1. 공동구관리처-3093호(2015.6.08.)와 관련입니다.

2. 공동구 안전관리 강화를 위한“외부침입 대비 출입시설 보강계획”에 대하여 다음과 같이 회신하오니 검토 후 재협의하여 주시기 바랍니다.

가. 출입시설의 출입문 받침틀면과 보강 철판(STS)과의 밀착 및 틈 봉쇄로 파괴장비(특히 빠루) 등의 사용이 곤란함에 따라 침입시간이 상당히 지연될 것으로 예상되나,

나. 보강 철판(STS)은 충분한 강성을 확보하여야 하며, 크기는 출입문 받침틀이 완전히 덮히도록 하고 보도상에 있는 출입구의 경우는 보행자의 안전을 고려하여 두께조정 및 미끄럼 방지대책 등 재검토가 필요함. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정국		터널복개팀장	김두석		도로시설과장	06/25 이덕기
협조자
시행	도로시설과-7632	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 청사 1동 2층	/
전화	2133-1667	/전송	2133-1078	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개