소방활동 자료조사서

★담당자	1팀장	센터장	결재
김종준	이재동	06/25 김성국

1. 일반현황

대상명	썬더치킨	위 치	보광로 47 (보광동 231-42)		전 화	02)792-5582
관계인	건물주:박경숙 김진영 사장	안 전 관리자		상 주 인 원		수 용 인 원
주용도	근린생활시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 연와조 평스라브가 2/1층 1동 건축면적 : 148.76㎡ 연 면 적 : 356.77㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․소화활동설비 활용 가는여부 조사	․ 해당없음
연소확대요인	․인접건물 연소확대 여부	․연소확대우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․가스, 위험물 사용 여부등	․도시가스 안전사용 지도함
화기취급상황	․화기취급시설 설치여부 및 관리실태 조사	․화기취급시 안전관리 철저 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․건물주변 소방활동여건 및 특수차량 부서여건등 조사	․보광로 중로변에 위치하며 소형차 및 특수차량 진입가능
긴급 통행	․건물 주변 소방차량 통행 가능여부 조사	․건물 전면 통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	․구조대 진입통로 ․대피피난통로 여부	․건물 주계단 이용 인명구조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	․비상용 승강기 등 설치 여부	․승강기 미설치됨
소화용수시설	․인근소화전 활용가능함	․주변 공설소화전 2062호 사용 가능함
기타 조치사항	․화재예방철저 및 인명대피요령 지도	․화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도

2015년  06월  18일

조사자 소속 :        계급  소방장   성명  김종준 (인)

계급  소방사   성명  설수빈 (인)