소방시설 검사장비 사용일지(월간)

2015년 6월 25일(목)	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
		윤지연	한천복	06/25 임흥식

설비별	연번	점 검 기 구 명	보유 수량	사용 수량	사 용 자	비 고
소화기구	1	소 화 기 고 정 틀	3
	2	휴 대 용 저 울	10
	3	휴대용손전등	6	2	1조,2조
	4	내부조명기	1
	5	반 사 경	5
	6	메스실린더․비커	1
	7	기압용기스퍼너	4
옥내 ․ 외 소 화 전 설 비	8	소화전밸브압력계	5
	9	방수압력측정계	8	2	1조,2조
	10	전류저항전압측정기	5	2	1조,2조
스프링클러 ․ 포소화설비	11	포콜렉터(포채집기)	1
	12	헤드취브렌치	2
이산화탄소 ․ 할로겐화합물 ․ 분말소화설비	13	하론레벨메타	1
	14	검량계	1
	15	토 크 렌 치	2
	16	기동관누설시험기	1
	17	적외선습도계(수분계)	1
자동화재 탐지설비	18	열 ․ 연복합형 감지기시험기	7	2	1조,2조
	19	열감지기 시험기	2
제연설비	20	풍속 ․ 풍압계	3
	21	폐쇄력 측정기	1
축전지설비	22	비 중 계	1
	23	스 포 이 드	1
통로유도등 비상조명등	24	조 도 계	6	2	1조,2조
추가장비	25	차 압 계	3
	26	가스누설탐지기	8	2	1조,2조
	27	누유검사용줄자	3
	28	점검기구가방	5	2	1조,2조
	29	카메라	7	2	1조,2조
	30	레이저 거리측정기	5
	31	휴대용테스터기	5	2	1조,2조
	32	공기주입시험기	2
	33	방염절단기	2
	34	공구세트	4
	35	노트북	3
	36	음량계	3
	37	프린터	3
	38	누전계	4