문서번호	수도자재관리센터-11863
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공사자재관리팀장		소장
최정화		06/25 성시영
협조

공사용자재 공장검사 결과 보고

(대형 53. 54-동광주철)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

공사용자재 공장검사 결과 보고

공사용 자재 구매와 관련 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2015.06.24(1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사         최정화

□ 검사업체

○ 동광주철 : 경기도 화성시 송산면 육일리 당성로 510번길8

□ 검사 대상 및 현황

구 분	검사량 (조)	검사 샘플량	규격 검사 등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
이탈방지압륜 800mm외 2종 구매(대형53)	320	5	직접-5	공인-1	공인-1	공인-1
이탈방지압륜 300mm외 4종 구매(대형54)	4,720	10	직접-10	공인-2	공인-2	공인-2

□ 검사 결과

○ 생산공장에 출장, 구매품목에 대하여 규격검사, 수압시험, 진동시험 및

외관상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질 등

재료검사에 대한 공인시험기관 의뢰 확인함.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 검사규정에 적합하므로 추후 제출되는

공인시험성적서 확인 결과 적합 시 납품 및 검수 조치코자 함.

□ 향후 계획

○ 납품 예정일 : 2015.6.25.~6.29.(납품 기한 : 2015.7.01, 2015.7.02.)

붙 임 1) 이탈방지압륜 검사표 2부.

2) 사진자료 1부.  끝.