문서번호	정수시설과-5791
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	06/25 임정규
협조

2015년 하절기 수방대비 정수장 배수펌프 운전교육 시행결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.06

영등포아리수정수센터

『2015년 하절기 수방대비』

정수장 배수펌프 운전교육 시행

☐ 교육일시 : 2015. 06. 24. 16:00 ~ 16:30

☐ 교육장소 : 2정수장 배수펌프장

☐ 교 육 자 : 공업8급 김익동, 설비관리실 박종철

☐ 참 석 자 : 수방근무자, 제어실근무자 B․A팀, 설비관리실

☐ 교육내용

○ 배수펌프장 시설현황 설명

○ 배수펌프 가동방법

- 펌프가동 후 이상유무 확인(정격전류, 밸브개폐여부, 펌프 기동상태 등)

○ 배수펌프 자동 및 수동운전요령

- 조정실 원격운전

- 배수펌프장 현장운전

○ 역지변, 제수변, 유입․토출 밸브 작동 요령

○ 집수정 수위상승에 따른 가동수위 숙지

○ 펌프 판넬 전환스위치 조작요령

- 운전(ON)/정지(OFF)

- 자동(MCC)/수동(LOP)

붙임 : 교육 사진 - 1부. 끝.