투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서대문구청장(문화체육과장)
(경유)	서대문형무소 역사관
제목	서대문 독립공원 전기 변압기 교체공사 관련 비용정산 협조

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서대문 독립공원 전기실에서 전기 변압기 사고가 발생하여 교체 공사가 완료된 후 저희 서부공원녹지사업소에서 계약 체결하여 선 집행하고 서대문구청 문화체육과(서대문형무소 역사관)와 변압기 사용량에 따라 공사비 분담 금액을 후 정산하기로 하였기에 납부서를 발급하오니 기한내 납부하여 주시기 바랍니다.

가. 사고개요

○ 사고발생 : 2015. 5. 8(금)  07 : 45분경

○ 사고원인 : 전기실 내 합선으로 인한 시설물 파손

○ 조치내용  : 파워퓨즈(고압용) 및 변압기 750kVA교체(상원전기)

나. 조치경위

○‘15. 5. 08(금) : 변압기, 파워퓨즈(고압용) 연결부위 교체(긴급공사)

○‘15.  5. 11(월) : 특별 전기안전점검실시(한국전기안전공사)

○‘15.  5. 18(월) : 변압기 연결부위 점검(상원전기)

다. 계약체결(서대문 독립공원)

○ 계약업체 : 상원전기(주)  대표 : 박윤규

○ 계 약 일 : 2015. 6. 16.

○ 준 공 일 : 2015. 6. 18.

○ 계약금액 : 금21,070,000원(금이천일백칠만원)

라. 협조사항

○ 변압기 전력 사용량에 따른 공사비 분담금액

구 분	서대문 독립공원	서대문형무소 역사관
변압기 총량	750(kVA)
사용량	350(kVA)	400(kVA)
사용비율	47%	53%
분담금액	9,902,900	11,167,100

○ 분담금액 : 계약금액의 53%

- 사용량에 따른 분담금액 : 11,167,100원

○ 납부방법 : 납부서 수령 후 기한 내 우리은행 납부

붙 임 : 1. 변압기 교체 등 사고복구 및 비용정산 계획1부.

2. 시방서, 계약내역서 각 1부.

3. 계약체결 통보서, 착공신고서, 준공계 각 1부.

4. 준공사진 1부.

5. 납부서 1부(별송예정).   끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	송응순		주무관	윤은용		공원운영과장	조준수		서부공원녹지사업소장	06/25 안해칠
협조자
시행	공원운영과-10868	(		)	접수		(		)
우	120-080	서울 서대문구 현저동 101번지 서대문독립공원	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	364-4686	/전송	393-3710	/		/	대시민공개