문서번호	물재생과-4136
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
최승룡		강병수	06/25 김동기
협조

특정공법(특허) 선정심사위원회 개최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.06.

중랑물재생센터

(물재생과)

특정공법(특허) 선정심사위원회 개최

우리센터에서 유지관리하고 있는 제2처리장 소화조(8, 10지) 보수공사에 적용되는 공법에 대한 선정심사위원회를 아래와 같이 개최하고자 함

1		시설물 개요

시 설 명	규 모	시설년도	등급	비고
제2처리장 소화조(8, 10지)	∅23×8.92H=3.630㎥	1979년	C

2		회의개최

□ 사 업 명 : 중랑물재생센터 소화조 보수공사

□ 심사내용 : 균열보수, 단면보수, 방수, 방식 공법에 대한 적정성심사

□ 심사일시 : 2015.06.26.(금) 14:00~

□ 장    소 : 중랑물재생센터 3층 회의실

□ 심사위원

- 위 원 장 : 중랑물재생센터 소장 김동기

- 위    원

• 내  부 : 물재생시설과 물재생운영팀장 정훈모, 슬러지재활용과장 이동신

• 외  부 : ㈜스마트이엔씨 이상범, 에스큐엔지니어링(주) 송준민

- 간    사 : 물재생과장 강병수

3		향후계획

□ ‘15.06.30 : 심의의견 검토보완 및 계약심사의뢰

□ ‘15.07.10 : 공사발주

□ ‘15.08.10 : 계약 및 착공

□ ‘15.11.30 : 준공

붙임 : 1. 특정공법 심사요청서 1부.

2. 사전 검토보고서 1부.

3. 심사위원 검토의견서 양식 1부.

4. 공법검토 설명자료 1부.    끝.