이산화탄소수불대장(2015.6.24)

주무관	정수과장
이경철	06/25 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						17,037	3,310	13,727	176톤
6/1		288	0	288		16,749	3,310	13,439
6/2		551	348	203		16,198	2,962	13,236
6/3		1,004	335	669		15,194	2,627	12,567
6/4		897	238	659		14,297	2,389	11,908
6/5		467	0	467		13,830	2,389	11,441
6/6		221	0	221		13,609	2,389	11,220
6/7		200	127	73		13,409	2,262	11,147
6/8		0	0	0		13,409	2,262	11,147
6/9		0	0	0		13,409	2,262	11,147
6/10		432	168	264		12,977	2,094	10,883
6/11		220	0	220		12,757	2,094	10,663
6/12		0	0	0		12,757	2,094	10,663
6/13		0	0	0		12,757	2,094	10,663
6/14		218	101	117		12,539	1,993	10,546	* 저장탱크 압력상승으로 압력강하작업
6/15		0	0	0		12,539	1,993	10,546
6/16		179	91	88		12,360	1,902	10,458
6/17		0	0	0		12,360	1,902	10,458
6/18		217	70	147		12,143	1,832	10,311	* 저장탱크 압력상승으로 압력강하작업
6/19		0	0	0		12,143	1,832	10,311
6/20		0	0	0		12,143	1,832	10,311
6/21		291	116	175		11,852	1,716	10,136
6/22		0	0	0		11,852	1,716	10,136
6/23		0	0	0		11,852	1,716	10,136	* 저장탱크 압력상승으로 압력강하작업
6/24		223	135	88		11,629	1,581	10,048
계	0	5,408	1,729	3,679