		남부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	027944733	고객접수번호	0992015070364
수용가명	김정임	민원신청일	2015년 06월 24일
수용가주소	서울특별시 동작구 대방동길 16 1층 (대방동) ( 156 - 811 동작구 대방동 393-86 1층 )
신청인	김윤정	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19881126	기물번호	J1400007622
현장방문일시	14시 55분	현장출동자	라정균
입회자	김윤정	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	맨홀틀과 뚜껑사이에 고무링을 삽입하여 소음을 해소함

끝.

주무관							이승영				주무관					김대성					시설관리과장					06/25 우종근
협조자
시행			시설관리과-14106										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4599							/전송								/														/	대시민공개