소방시설 검사장비 점검부(월간)

2015년 6월 25일(목)	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
		윤지연	한천복	06/25 임흥식

설비별	연번	점 검 기 구 명	보유 수량	점검자	점 검 결 과	비 고
소화기구	1	소 화 기 고 정 틀	3	교.윤지연,사.김현희	∨
	2	휴 대 용 저 울	10	〃	∨
	3	휴대용손전등	6	〃	∨
	4	내부조명기	1	〃	∨
	5	반 사 경	5	〃	∨
	6	메스실린더․비커	1	〃	∨
	7	기압용기스퍼너	4	〃	∨
옥내 ․ 외 소 화 전 설 비	8	소화전밸브압력계	5	〃	∨
	9	방수압력측정계	8	〃	∨
	10	전류저항전압측정기	5	〃	∨
스프링클러 ․ 포소화설비	11	포콜렉터(포채집기)	1	〃	∨
	12	헤드취브렌치	2	〃	∨
이산화탄소 ․ 할로겐화합물 ․ 분말소화설비	13	하론레벨메타	1	〃	∨
	14	토 크 렌 치	2	〃	∨
	15	검 량 계	1	〃	∨
	16	기동관누설시험기	1	〃	∨
	17	적외선습도계(수분계)	1	〃	∨
자동화재 탐지설비	18	열 ․ 연복합형 감지기시험기	7	〃	∨
	19	열감지기 시험기	2	〃	∨
제연설비	20	풍속 ․ 풍압계	3	〃	∨
	21	폐쇄력 측정기	1	〃	∨
축전지설비	22	비 중 계	1	〃	∨
	23	스 포 이 드	1	〃	∨
통로유도등 비상조명등	24	조 도 계	6	〃	∨
추가장비	25	차 압 계	3	〃	∨
	26	가스누설탐지기	8	〃	∨
	27	누유검사용줄자	3	〃	∨
	28	점검기구가방	5	〃	∨
	29	카메라	7	〃	∨
	30	레이저 거리측정기	5	〃	∨
	31	휴대용테스터기	5	〃	∨
	32	공기주입시험기	2	〃	∨
	33	방염절단기	2	〃	∨
	34	공구세트	4	〃	∨
	35	노트북	3	〃	∨
	36	음량계	3	〃	∨
	37	프린터	3	〃	∨
	38	누전계	4	〃	∨
주간점검 : 매주 목요일, 월간점검 : 매월말 목요일
※ 범례 : ∨ (양호), △ (요수리), × (불량)

※점검시기 : 일일, 주간, 월간,

점검자      직위 : 소방교     성 명 : 윤지연