투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강서도로사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	하수관거공사에 따른 특별시도(곰달래로) 포장공사 병행 요청에 대한 회신

1. 물관리과-9915(2015. 6. 16.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 하수관거공사(곰달래로) 포장공사 병행 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참조하여 공사시행하여 주시기 바라며 공사완료 후 전, 중, 후 사진을 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

도로명	위 치	공 사 내 용	회신내용	비고
곰달래로	화곡사거리⇒목동사거리방향 (곰달래로 134~144-1호간)	하수관 신설 (D450mm, L=135m)	하수관거 공사후 포장 복구시 중층 및 혼합기층의 포장상태가 불량한 관계로 중층15cm, 혼합기충 20cm 복구후 우리사업소 인계

끝.

							서울특별시 강서도로사업소장
주무관							이승행			도로보수과장					06/26 김권일
협조자
시행			도로보수과-5965									(						)		접수											(						)
우	157-210					서울 강서구 마곡동 67-1															/
전화		2657-7972						/전송			2657-7910					/	2ss2hh@seoul.go.kr												/	대시민공개