“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 신설소화전 설치완료에 따른 관리번호 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-4018(2015.6.17.)호 『2015년 신설소화전 완료에 따른 검수』

나. 재난관리과-4246(2015.6.26.)호 『2015년 신설 및 고장소화전 설치완료에 따른 검수 결과보고』

2. 우리서 2015년도 신설 소화전 설치완료에 따른 관리번호 및 소방용수시설 현황을 다음과 같이 알려드리오니 각 부서장은 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2015년 신설소화전 완료현황

구 분	합 계	센터별 현황					식 별 현황		비 고
		하계	상계	공릉	월계	수락	지상식	지하식
신설수량	21	5	11	3	1	1	11	10

나. 소방용수시설 총괄 현황(신설 후)

구 분	총 계				공 설				사 설					비상소 화장치
	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
계	3,169	3,143	20	6	2,425	2,402	19	4	744	741	1	2		47
하계	819	813	5	1	535	529	5	1	284	284	0	0		12
상계	721	716	4	1	646	641	4	1	75	75	0	0		18
공릉	611	607	4	0	511	508	3	0	100	99	1	0		7
월계	446	443	0	3	377	376	0	1	69	67	0	2		9
수락	572	564	7	1	356	348	7	1	216	216	0	0		1

3. 행정사항

가. 각 119안전센터 담당자는 신설 소화전에 대한 각종 기재사항(전경사진 및 위치도 포함) 등을 소방행정정보시스템 소방용수시설 프로그램에 입력 관리에 철저를 기하기 바라며, 입력 결과를 2015. 7. 1. 까지 보고하시기 바랍니다.

나. 신설 소화전에 대한 소방용수시설 조사는 2015년 7월부터 시행하여 화재현장 급수체제에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임 1. 신설소화전 관리번호(2015년) 1부.

2. 소방용수시설 관리현황(2015.6.30.) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	문경식		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	06/26 조성복
협조자
시행	재난관리과-4258	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개