보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선호	이병운	06/26 이승철

	명에 의거 다산콜센터 전화민원(응답소)이 있어 조치의견을 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 06. 26
보고자 : 지방시설주사보 김선호

1. 제    목 :  상수도철개 정비 요청

2. 현    황

○ 위    치 : ***********

○ 민 원 인 :**************************

○ 민원접수 : 2015. 06. 23

○ 만원요지 : 한강대로 버스전용차로에 훼손된 상수도철개 정비 요청

3. 보고사항

○ 상기 위치는 2014년 삼각지역 ~ 한강대로북단간 송배수관정비공사 구간으로

기 설치한 소형철개가 버스통행으로 파손되어 시민불편을 초래하여 민원이 발생된 사항임.

4. 조치의견

○ 우선 임시포장하여 차량통행에 지장이 없도록 조치하였으며, 추후 관로 충진 후 철거 예정임

○ 상기와 같이 처리예정임에 따라 아래와 같이 민원인에게 답변 처리코자 함

- 안녕하십니까? 중부수도사업소 담당공무원 김선호입니다

- 우선 상수도 시설물로 인하여 통행에 불편을 드린점 사과 드립니다.

****이 제기하신 상수도 철개 정비요청 사항은 긴급 정비하여 차량 통행에 지장이 없도록 조치하였기 알려드리며, 이후에도 불편사항이 발생하시면 중부수도사업소로 연락주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다. (담당 : 김선호, 연락처 : 3146-2145)

- 다시 한 번 사과에 말씀을 드리고 **** 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하시길 기원합니다.  끝.