문서번호	시설관리과-16789
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	06/26 오기석
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			문강수

“2015년 상반기”

기전시설물 하자검사 결과보고

기전시설물 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(시설관리과)

“2015년 상반기”

기전시설물 하자검사 결과보고

2015년 상반기 및 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

- 2015년 상반기 하자검사 실시계획 관련【시설관리과-13048호(2015.5.22.)】

□ 관련근거

○지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

□ 검사기간 : 2015. 5. 26. ~ 6. 12.

□ 검사대상

년도별	하자기간				비 고
	계	1년	2년	3년
계	14	5	9	0	공사 : 4 물품 : 10
2013년	4	-	4		공사 : 0 물품 : 4
2014년	10	5	5		공사 : 4 물품 : 6

□ 검 사 자 : 기전팀장외 3명

□ 검사결과

○ 점검대상별 현장 확인 결과 “특이사항 없음”

○ 추후 지속적인 관리로 기전설비의 최적 가동상태 유지

붙 임 1. 하자검사 대상내역, 하자보수 관리부 각 1부

2. 하자검사조서 9부.  끝.