문서번호	시설관리과-16914
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김대용		06/26 오기석
협조

사급자재 공급원 승인요청에 대한 검토 보고

(2015년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

동부수도사업소

(시설관리과)

우리 사업소에서 시행하는 「2015년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)」에 사용할 사급자재 공급원 승인요청건에 대하여 아래와 같이  보고합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요 : 제수밸브설치 및 보수 D=80~400㎜,  196개소

○ 공사기간 : 2015. 6. 19 ~ 2016. 6. 30

○ 계약금액 : 578,010,600원

○ 수 급 자 : 유비럭스(주)  대표  김영근

□ 자재 내역

품 명	제조회사명(공급원)	비고
덕타일주철이형관외 5종	한국주철관공업(주) 외 8개사	상세내역 별첨

□ 검토내용

○ 주요 사급자재인 덕타일주철이형관외 5개 품목에 대한 품질인증(KC등) 및 공인  기관 시험성적서가 적정함.

□ 조치사항

○ 위 검토 내용대로 주요사급자재 공급원 신청서를 승인하고 수급자에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인내역 1부.  끝