	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 수정보고(433호)

1. 2013년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 14.소방용수시설 및 비상소화장치 관리와 관련입니다.

2. 위와 관련 성수119안전센터 관내 지상식소화전(433호 제수변) 고장 발생 내역을 붙임과 같이 보고하며 상기 소화전이 비상소화장치 사용관련 소화전인 바 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 고장용수시설 확인서 및 복명서 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	전형관		진압3대장	나종성		119안전센터장	06/26 김동운
협조자	담당자	김정주
시행	성수119안전센터-2376	(		)	접수		(		)
우	133-826	서울 성동구 성수2가1동 182~249 뚝섬로 452번지	/
전화		/전송	02-3409-4119	/		/	대시민공개