함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	마곡구역 도시개발사업 상수도공사(5단계) 통수전 합동점검 준비 철저

1. SH공사 토목조경팀-3181(2015.06.26.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하는 마곡구역 도시개발사업관련 상수도공사구간(5단계) 통수 요청에 대하여 아래와 같이 통수전 시설 합동점검을 실시코자 하니 감리 및 시공사 현장입회 등 사전 준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 일    시 :‘15. 6.30(화) 14:00

나. 위    치 : 마곡지구내 양천향교역 앞

다. 점검대상

- 상수도관 : D200~700㎜, L=9.1㎞

- 밸 브 류 : 제수밸브류 등 97개소

라. 준비사항 : 시공상세도

붙임 : 통수계획 도면 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	06/26 이자원
협조자	주무관	이상엽
시행	시설관리과-13432	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개