	구로소방서
수신	(주)동부건설
(경유)
제목	소화전 이설 협조 요청 (국도화학 공장 증측공사)에 대한 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 국도기획 제15 - 038(2014.06.10.)호  “국도화학 공장 증축공사에 따른 소화전 이동의 건□과 관련 귀사에서 요청한 공설소화전 이설 건에 대하여 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사업명 : 국고화학 공장 증축공사(금천구 시흥동 984-3)

※ 도로의 폭이 3.2m 확장되어 현재 전면 보도 내 소화전을 이설

나. 회신내용 : 소화전 이전 설치 가(붙임참조)

다. 이설기간 : 2014. 7월 중

라. 관리번호 및 위치

연번	관리번호	형식	위치	비고
1	1295호	지상식	금천구 가산동 345-35

마. 이설방법

- 남부수도사업소(급수운영과)와 상수관로 분기등 업무협의후 이설

- 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

- 소화전 이설로 인한 누수, 파손 등이 없도록 주의

- 시민의 보행로, 횡단보도를 피하고 보행불편을 주지않는 장소

- 수도시설 이설 등 징수조례 제15조, 제16조에 의거 원인자 부담공사로 이설

바. 복구방법

- 화재진압활동에 필수적인 시설임을 감안 소방용수시설 이설공사 신속히 조치

- 착공시 전화통보해주시기 바라며 이설공사 완료후 확인서류 제출

(착공·준공서류 등) - 구로소방서

- 기타 자세한 사항은 구로소방서 대응총괄팀(☏ 2681-1408)으로 문의

붙임 : 소화전 사진 및 위치도(1295호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	06/26 조정철
협조자
시행	재난관리과-4692	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개