함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	(주)포스코A&C
(경유)
제목	상수도관 이설 협의 회신

1. 우리 시 상수도 행정발전에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 협의하신 상봉동 듀오트리스 주상복합 신축공사와 관련한 상수도관 이설요청건은 첨부의 이설승인 조건을 부여하여 귀 사 부담으로 자체 이설하도록 협의 하오니, 출동경비 등 원인자 부담금을 선납하고, 공사 착공 전에 설계도면을 검토 받으시고, 착공계를 제출한 후 우리 사업소와 긴밀한 협조하에 공사를 시행하여 주시기 바라며, 공사 후 준공계(준공도면, 준공사진, 시설자료 속성표 등)와 GIS 도면을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 상봉동 듀오트리스 주상복합 신축공사

나. 공사위치 : 중랑구 상봉동 79-9호

다. 이설요청 상수도관 : D=200mm, L=5m, 2개소

첨부 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 원인자 부담고지서(별도송부) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최세명		주무관	代김대용		시설관리과장	전결 06/26 오기석
협조자
시행	시설관리과-16833	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-2839	/	3-man@seoul.go.kr	/	부분공개(6)