학교(간접급수) 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	03/07 서경만

학교 (간접급수)수도꼭지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014.  03.  06.

보고자  주무관 정 지 진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 학교 (간접급수)수도꼭지 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 02. 28(금)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (정지진, 신찬식)

□ 출장내용 : 학교 수도꼭지 수질검사

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목	검사수량	검사실적			비 고
				적합	부적합	잔류염소 부족
1	독립문초등학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
2	숭신초등학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
3	종로산업정보학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
4	서울농학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
5	풍문여고	현장 수질검사	1지점	적합	0	0	전체직수
6	서일정보산고	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
7	청운초등학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
8	경북고	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
9	서울예술고	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
10	혜화초등학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
11	동성중학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0
12	동성고등학교	현장 수질검사	1지점	적합	0	0

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과 5개항목(탁도.잔류염소.pH.철.동) 적합하며  관리자 및             관련부서에 통보하고자 함.

붙임    수질검사 내역서 1부.  끝.