함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	*******************
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 위생조치 제외대상 알림

1. 맑은 물 공급에 협조해 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 서울특별시 영등포구 ************** 저수조 사용여부 확인건에 대해 확인한 결과, 저수조 미사용으로 『수도법』 제33조 및 『수도법 시행령』 제50조에 의거 저수조의 소독등 위생조치(청소 및 수질검사등) 대상에서 제외되었음을 알려드리며,

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소화용수로만 사용하는 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 사용(청소용수, 화장실 용수등 포함)하실 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에 포함되므로 남부수도사업소(시설관리과☎3146-4610)로 연락주시기 바라며,

4. 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄 여부는 『주택건설기준 등에 관한 규정』, 소화수조 및 소화용수설비로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이동석		주무관	최희권		시설관리과장	06/26 우종근
협조자
시행	시설관리과-14215	(	2015.6.26.	)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2765	/전송	02-3146-2789	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(6)