“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	도안사 주차장 신설 소화전 사용법 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-4018(2015.6.17.)호 『2015년 신설소화전 완료에 따른 검수』

나. 재난관리과-4246(2015.6.26.)호 『2015년 신설 및 고장소화전 설치완료에 따른 검수 결과보고』

2. 우리서 2015년도 신설 소화전 중 도안사 주차장에 설치완료된 지상식 소화전에 대한 사용법을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대  상 : 도안사 주차장 지상식 소화전 2883호

나. 위  치 : 노원구 상계동 산155-1

다. 내  용 (붙임참조)

○ 고지대로 인한 수압 미달로 인근 펌프를 가동하여야만 소화전 사용가능

○ 소화전 몸통에 전화번호(북부수도사업소 24시간 대기반) 상시 부착 완료

※ 전화번호 : 3146-3458(북부수도사업소)

○ 사용 시 전화 통화 즉시 북부수도사업소에서 원격으로 펌프 가동

3. 행정사항 : 각 부서장은 화재 시 원활한 급수를 위해 도안사 소화전 사용법에 대한 교육을 현장대원들에게 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임 도안사 주차장 인근 소화전 참고사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	문경식		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	06/26 조성복
협조자
시행	재난관리과-4272	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개