서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	`14년 국정감사 지적사항 관련 목조문화재 현장 분말소화기 설치 협조요청

1. 문화재청 안전기준과-3968(2015.06.25.) 관련입니다.

2. ‘14.10월 국정감사에서 목조문화재 청정소화기(분말소화기 기본적 미배치)관련 지적사항에 대하여 지자체의 협조를 받아 분말소화기 추가 배치(일부 미비 문화재 현장)하여 일괄 조치된 것으로 보고(’14.10월)되었으나,

3. ‘15. 6월 여름철 풍수해 예방점을 위한 문화재 현장점검 시 일부 문화재 현장에서 분말소화기가 미배치된 곳이 발견되어 재차 현장점검을 협조요청하오니, 분말소화기 미배치 현장에 대하여 아래와 같이 즉시 설치토록 조치하시고, 그 결과를 붙임 서식에 따라 2015년 7월 7일 (화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 조치사항

- ‘청정소화기’만 설치된 지정목조문화재 현장에는 ‘분말소화기’를 건물 내·외부에 기본적으로 추가 설치

- 붙임1의 구축현황 현행화(업데이트 조치, 파란색 표시)하고 제출

나. 설치방법 : 붙임의 문화재별 소화기 설치현황 자료 및 현장 소화기
설치실태 조사결과 확인 대조 후 설치

다. 조치예산 : 문화재 방범방재시스템(경상보조) 구축사업 및 자체예산 활용

붙임  1. 중요목조문화재 재난방지시스템 구축현황 1부

2. 분말소화기 배치현황(작성서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),용산구청장(문화체육과장),동대문구청장(문화체육과장),성북구청장(문화체육과장),은평구청장( 문화관광과장),서대문구청장(문화체육과장),마포구청장(문화관광과장),관악구청장(문화체육과장),송파구청장(문화체육과장),강동구청장(문화체육과장),강동구청장(선사유적과장),도봉구청장(문화체육과장),한양도성도감과장,서울역사박물관장(시설과장)
주무관	김동천		문화재보존팀장	이종혁		역사문화재과장	06/26 代장청락
협조자
시행	역사문화재과-13841	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개