투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	나들목 증설공사(옥수낙천정, 신청담) 책임감리원
(경유)
제목	해빙기 대비 공사장 안전점검 실시 지시

1. 도로계획과-2772(2014.3.5.)호 및 기술심사담당관-4007(2014.3.5.)호와 관련입니다.

2. 최근 5년간(‘09~’13년) 발생한 중대 건설사고 49건 중 8건(16.3%)이 해빙기에 발생하는 등 겨우내 얼었던 지반이 녹으면서 연약해져 절토면 붕괴와 같은 안전사고의 위험이 커지는 시기입니다.

3. 따라서 각 공사장에서는 낙석 또는 절개지 붕괴우려 구간, 흙막이 등 가시설물 등 취약구간에 대한 사전점검 및 상시모니터링을 철저히 하여 안전사고가 발생하지 않도록 공사 참여자에 대한 안전사고 예방교육, 안전사고 사전점검 등 안전조치 강화 및 예방에 철저를 기해 주시기 바라며,

4. 서울시에서 발주한 대형 건설공사장 구간 중 어스앵커가 설치된 공사현장에서 어스앵커 긴장력이 느슨해지거나 변위가 발생되는 사례가 일부 확인되고 있는바, 우리 공사장내 흙막이 가시설 구간에 설치된 말뚝(H-Pile), 띠장, 버팀 등 강재의 변형유무와 토류판 배면공동 발생 및 어스앵커, 락볼트 등 긴장재 이완여부에 대하여 일제 확인 실시 지시하니 2014.3.14.(금)까지 서면보고하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	최혜경		치수과장	03/07 김용제
협조자	주무관	김동식		주무관	최승룡		주무관	박정태
시행	치수과-870	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0696	/전송		/		/	대시민공개