피난·방화시설 불시단속 조사서[강변CGV영화관]

대상명	강변CGV영화관		위 치	광진구 구의동 546-4
대표자	서정	전화번호	3424-1619		처종(업종)	영화관
규 모	철골철근콘크리트조 슬라브가 38/6층 259,730㎡ (사용층 10층, 사용면적 3,423㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물적치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	실내는 유도등 3선식설치됨 기타 복도는 점등상태 양호
방화셔터 작동여부	적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	유사시 피난동선 숙지토록 지도함 휴일 등에 혼잡 우려, 안전 요원 배치토록 안내함	실내 및 실외 방역소독하여 전염병 예방조치함 관계자에게 순찰철저 토록 지도함
참 고

2015.06.29.

결재	장비회계팀장		예방과장
	김정협		06/29 김윤섭
협조