<별지 제88호 서식>

물품검수조서(소독수 제조기(사료조리실) 수리 비용 지급)

문서번호	동물병원-2153

결재	주무관	주무관	동물병원장
	이현호	여용구	06/29 이종혁

계 약 건 명			소독수 제조기(사료조리실) 수리 비용 지급
납 품 자			상 호			한국코스믹라운드						성 명		박범진
계 약 금 액			금547,800원(금오십사만칠천팔백원)
계약체결년월일			2015년 6월 25일
납 품 기 한			2015년 7월 24일
납 품 년 월 일			2015년 6월 29일
검사(수)년월일			2015년 6월 29일
검사(수) 장 소			동물병원 방역차량 차고지
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검수 하였음															물 품 출 납 원
2015년 6월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원		국	동물병원		과	수의6급	직급	성명	이현호		이현호		여용구
	검수자	서울대공원		국	동물병원		과	의료기술9급	직급	성명	우경희		우경희

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
-	전해조 SMPS BC-240용	ea	125,000	2	0	2
-	솔밸브 블록 BC-240용	ea	50,000	1	0	1
-	압력센서 BC-240용	ea	198,000	1	0	1

□ 검수사진

	전해조 SMPS 2개 교체
	압력센서 교체
점검 및 작업사진	솔밸브 블럭 교체