	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	사설 소방용수시설 현지 확인 결과 보고(당산역데시앙루브오피스텔)

1. 관련문서

가. 예방과-20131(2013.12.17.)호 “소방시설완공검사증명 발급대상 시달(당산동5가 8번지외 3필지)

나. 당산119안전센터-464(2014.01.27.)호 “신축건축물 소방활동 자료조사 및 신설 상수도소화용수시설조사 계획보고[당산역데시앙루브오피스텔]”

다. 현장지휘대-1943(2014.02.28.)호 “사설 소방용수시설 현지확인 지시”

2. 당산119안전센터 관내  신축건물에 설치된 (소방시설중)상수도소화용수시설(사설소화전) 현지확인을 소방활동자료조사시 병행 실시 하였기에 보고합니다.

가. 대 상

건물명	주 소	조사일자	조사자	비 고
당산역데시앙루브오피스텔	영. 당산로 203 (당산로5가 8)	2014.01.28	장.이상헌 외1명	펌프차량

나. 조사결과

1) 상수도 소화용수설비 사설소화전 활용가능함

2) 수압양호

붙 임 : 1. 사설소화전 기록카드 1부.

2. 소화전 점검표 1부.

3. 소방용수 지정 승낙서 1부.  끝.

	당산119안전센터장
담당자	이상헌		1팀장	김돈일		센터장	03/07 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-1186	(		)	접수		(		)
우	150-810	서울특별시 영등포구 양평로 70-1 (당산동6가)	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	amisrose@seoul.go.kr	/	부분공개