문서번호	대기관리과-11900
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	안재오	06/29 강희은

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2015.6

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(6/26)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 6. 26(금) 14:00~18:00

○ 점 검 자 : 공업7 김우용, 대학생 (이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용 : 대학생 아르바이트의 현장 점검방법 교육실시

○ 점검대상 : 여의도순복음교회 3대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
여의도순복음교회	이영훈	영등포구 여의도동 11	1.95	1대	㈜수국	P72M(LX)
여의도순복음교회	이영훈	영등포구 여의도동 11	1.95	1대	㈜수국	P72M(LX)
여의도순복음교회	이영훈	영등포구 여의도동 11	1.36	1대	㈜수국	P72M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
여의도순복음교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견 : 적합

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(3대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

여의도순복음교회(1)	여의도순복음교회(2)	여의도순복음교회(3)

□ 점검 사진

끝.