투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 변경 구매요청(GRP관, GRP이음관)

1. 위례(감) 15-84(2015. 6.26)호와 관련입니다.

2. 우리부 시설공사인 『위례신도시 차집관로 증설공사』에 소요되는 관급자재(GRP관, GRP이음관) 변경을 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

□검수내용

납품요구번호 (품의번호)	품명	규격	단위	당초	변경	증감수량	비고
12-14-1-00497	GRP관	D300	m	216	216	-	납품기한 15.6.30
		D500	m	6	150	증) 144
		D700	m	42		감) 42
		D800	m	-	30	증) 30
		D1000	m	108	72	감) 31
		D1100	m	4200	4170	감) 30
	GRP이음관	D300	개	52	52	-
		D500	개	3	28	증) 25
		D700	개	9	-	감) 9
		D800	개	-	6	증) 6
		D1000	개	25	18	감) 7
		D1100	개	884	883	감) 1

첨   부 :  감리단 공문 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	노태학		방재시설과장	代장수철		방재시설부장	06/29 임춘근
협조자	주무관	장수철
시행	방재시설부-8598	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개