투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 준공확인 알림(2014-0204-007)

1. 교통관리과-35144(2013. 11. 22)호 및 단지사업부-1243(2015. 6. 19)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 승인한 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 준공확인하였음을 알려드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 행당도시개발사업 교통안전시설물설치 원인자부담

공사(노면표시)

나. 공사위치 : 성동구 행당동 87-4번지 일원

다. 원 인 자 : 한국토지주택공사(LH공사)

라. 설 계 사 : (주)동림TNS

마. 시 공 사 : 대정건설

바. 감 리 사 : ㈜트래픽스

사. 시 공 일 : 2014. 10. 15

아. 준 공 일 : 2015. 06. 19

자. 공사관리번호 및 최종입력날짜 : 2014-0204-007

차. 재귀반사성능 측정결과

종류		연장(m)	시공후 7일 경과후 7일이내			비고
			측정일	재귀반사성능 값
				노면 건조 상태	노면 젖은 상태
백색	차선	1,815	10. 23	376,318,315,314	-
	문자	1,760	10. 23	374,416,320,248 353, 352	-
	횡단보도	2,690		310,310,348,362	-
	소계	6,265	-	-	-
황색		4,424	10. 23	163,188,212,209 235,238,210,205 182, 234,195	-
청색		-	-	-	-

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 준공 6개월 후(2015.12.25)

1주일이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정ㆍ제출하고, 기준미달시    재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 준공검사조서 1부.

2. 준공 도면 1부(용량초과로 T-GIS 참조).

3. 경찰청 제출양식 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),한국토지주택공사 사장
주무관	이기영		도로보수과장	06/29 국중진
협조자
시행	도로보수과-2631	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화		/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개